## Slide 1: CAT devant DVE non perméable

## Slide 2
Robinets tous ouverts?
Ligne déclampée ?
Poche de DVE à – 5 cmH2O
Obstruction visible du circuit externe de dérivation ?
(Caillots, fibrine..)
Purge du circuit externe
Défaire la pansement de la tête: plicature - coudure ?
Changement du circuit externe
Faire TDM cérébrale
OUI
NON

## Slide 3
Faire une TDM cérébrale
Système ventriculaire collabé ?
Clampage de la DVE pendant 1 heure
Cathéter exclu ?
Remplacement de la DVE
Cathéter obstrué
Et
DVE en place
Envisager désobstruction cathéter
Cf Procédure

## Slide 4: Procédure
Essayer de flusher avec la poche sans pression puis en augmentant doucement la poche en pression avec la main. NE pas dépasser 20 gouttes .
Si échec et LCR hémorragique, DVE en place en TDM
et évaluation bénéfice risque

## Slide 5
Prendre seringue de 3 ml Luer-lock et flacon Actylise de 2 mg
Mettre 3,6 ml de NaCl 0,9% ( Ne pas utiliser le diluant associer ) dans le flacon « poudre » d’actilyse
Prendre que 1,8 ml avec la seringue de 3 ml Luer lock soit au final 1 mg d’ actilyse dans 1,8 ml
Injecter les 1,8 ml sur le site d’injection de manière stérile.
Clamper 1 heure au maximum si possible puis déclamper.
Si échec, refaire la même procédure .
Suspicion de caillotage
intra cathéter
.Prendre seringue 3 ml Luer-Lock et flacon actilyse 2mg
.Mettre 2 ml de Nacl 0,9% (et pas le diluant) dans le flacon « poudre » soit au final 1 mg/ml.
.Puis injecter dans le cathéter 1 ml du flacon soit 1 mg d’actilyse
Puis injecter 2 ml de Nacl 0,9% pour pousser l’actilyse en intraventriculaire.
. Clamper 1 heure au maximum si possible et déclamper
.Si échec, possibilité de refaire une fois la procédure.
Suspicion décaillotage intraventriculaire