## Prescription
PRESCRIPTION MEDICALE ET SURVEILLANCE EPURATION EXTRA RENALE Générateur 5008
|  |  | Date EER | 2019-07-26 |  | Technique | Hémodialyse |  |  |  | Poids début d'EER
Filtre Asahi Kasei APS-21H |  |  | Séance numéro
Grande surface
Cartouche Bibag 950g |  |  |  | anticoagulation |  | Aucune | Au branchement
0
Durée EER
UF à perdre sur la séance (ml) A NE PAS RENSEIGNER DANS LA MACHINE |  |  |  | DEBIT SANG (ml/min) |  |  | EN HEMOFILTRATION : substitution prédilution |  |  |  |  | EN DIALYSE
|  |  |  | 0 |  |  | Pour le médecin : Dose prescrite (ml/kg/h) |  |  | 0 |  | Débit de Dialysat (ml/min) |  | 0
[7 empty] | Durée (h) prévisible d'hémofiltration sur 24h (2 X 10h) |  |  | 20
UF réglage machine (ml/h) |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Substitution A REGLER SUR LA MACHINE (ml/min)) |  |  | 0 |  | utilisation du kt/v |  | non
Si oui, utiliser le module OCM dans les options et rensigner :
Menu dialysat
|  | Composition du bain |  | BAXTER 7148 (K+ = 3 mmol/l) |  | Pendant | Toute la séance |  |  |  |  | V urée
hématocrite
|  | Compensation ionique |  |  |  | Bicar prescrit | 34 | mmol/l
|  | Ca 6g/60mL |  |  |  | →pendant | Toute la séance
|  | Ph /60mL |  |  |  | Température | 36 | °C
|  | Mg 6g/60 mL |  |  |  | Na Prescrit | 145 | mmol/l
|  | K 6g /60mL | [9 empty] | Médecin prescripteur
[5 empty] | Bilan biologique | [6 empty] | Signature :
IDE au branchement :
IDE au débranchement:
Heure | Débit Sang |  | Pressions |  |  | UF (Ultrafiltration) |  | Substitution |  | Sang Epuré | Kt/v | Débit dialysat | PAM/FC | Evènement
| Aff | Reel | Artère | Veine | PTM | Taux | Volume | Taux | Volume
Constantes au branchement | [12 empty] | /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Cases à remplire OBLIGATOIREMENT en fin de séance => | [5 empty] | UF totale = |  | Subs totale =
| Restitution en urgence |  |  | oui |  |  | Complète |  |  |  | Partielle
Cause
Tracabilité
En dialyse :
Le dialysat :
- Pour le débit de dialysat possibilité d'utiliser le mode autoflow qui ajuste le débit de dialysat au débit sang.
- Pour la composition du dialysat ne pas rester plus de 2h à 40 mmol/l de bicar.
Dose de dialyse minimale :
- 3 séances par semaine à 250ml/min de débit sang et 500ml/min de débit de dialysat pendant 4 heures.
- urée prédialytique de 20 25mmmol/l.
- kt/v cumulé sur la semaine d'au moins 3,9.
Kt/v avec la 5008 :
- il est nécessaire d'utiliser le module OCM dans les options. Entrer l'hématocrite et le volume de distribution de l'urée. On détermine le volume de distribution de l'urée grâce à la formule de Watson disponible dans l'onglet "Calcul V urée" de ce fichier Excel.
- La mesure s'effectue en discontinu pendant la séance. Faire noter par l'infirmière le kt/v de fin de séance. Cette mesure servira d'aide à la prescription pour la prochaine séance pour permettre d'atteindre l'objectif de kt/v cumulé hebdomadaire minimal de 3,9.
- La machine donne à titre indicatif la durée nécessaire de la séance pour atteindre le kt/v prescrit.
- En additionnant tous les kt/v de la semaine on obtient le kt/v hebdomadaire (objectif d’au moins 3,9).
En hémofiltration :
Débit de réinjection ou substitution :
- La dose recommandée en hémofiltration continue : 25 à 30 ml/kg de débit de substitution par 24h. Débit à majorer de 15% en prédilution (calcul intégré dans la feuille de prescription).
- En hémofiltration haut débit le débit de substitution doit être au minimum de 50ml/kg.
- Si cette technique (hémofiltration) est choisie on répétera au minimum 2 séances de 10h lors des premières 24h. (2 fois 10h)
- En hémofiltration haut débit faire particulièrement attention aux hypophosphorémies et aux dosage d'antibiotiques car leur clairance par EER augmente.
Perte de poids :
La prescription doit se faire de préférence avec un objectif de perte de poids par séance. En fonction de la durée de séance on en déduit l'UF horaire pour atteindre cet objectif.
Le volume du circuit est de 250 ml. La feuille de calcul prend en compte ce volume dans le calcul de l'UF horaire (en le majorant).

## Calcul V urée
Formule de watson pour le calcul du volume de distribution de l'urée
Poids sec (kg) |  | 55
Taille (cm) |  | 70
Age |  | 30
Facteur correctif selon état d'hydratation du malade (%) |  | 0
Volume de distribution de l'urée
| Homme | Femme
| 25.7092 | 18.949

## Feuil2
HBPM | HNF | déjà_sous_HNF | Aucune |  | Pas de nouvelle dose |  | Toute la séance
0 | 0 |  |  |  | Nouvelle dose à 2 heures |  | 1h puis
Lovenox 2000UI | pas de bolus |  |  |  | Nouvelle dose à 4 heures |  | 2h puis
Lovenox 4000UI | 2000 UI bolus circuit |  |  |  | Nouvelle dose à 6 heures |  | 3h puis
Lovenox 6000UI | 2500 UI bolus circuit |  |  |  | Nouvelle dose à 8 Heures |  | 4h puis
| 3000 UI bolus circuit | [5 empty] | 5h puis
| 3500 UI bolus circuit |  |  |  | Puis HNF au PSE. Arrêt 30 à 60 min avant fin séance |  | 6h puis
| 4000 UI bolus circuit |  |  |  | Augmenter la dose au branchement puis retour dose antérieur 60min avant fin séance |  | 7h puis
| 4500 UI bolus circuit | [5 empty] | 8h puis
5000 UI bolus circuit
250 UI/h (vitesse 0,5)
500 UI/h (vitesse 1)
600 UI/h (vitesse 1,2)
| 700 UI/h (vitesse 1,4) |  |  |  | A 2 heures
| 800 UI/h (vitesse 1,6) |  |  |  | A 4 heures
| 900 UI/h (vitesse 1,8) |  |  |  | A 6 heures
| 1000 UI/h (vitesse 2) |  |  |  | A 8 Heures
| 1100 UI/h (vitesse 2,2) |  |  |  | fin de dialyse
1200 UI/h (vitesse 2,4)
1300 UI/h (vitesse 2,6)
1400 UI/h (vitesse 2,8)
1500 UI/h (vitesse 3)
1600 UI/h (vitesse 3,2)
1700 UI/h (vitesse 3,4)
1800 UI/h (vitesse 3,6)
1900 UI/h (vitesse 3,8)
2000 UI/h (vitesse 4)
| BAXTER 7153 (K+ = 1,5 mmol/l) | [5 empty] | 0 | D.BOUGON
| BAXTER 7148 (K+ = 3 mmol/l) |  |  |  |  | 50 | 20 | PA.CHARRETIER
| Hémodialyse |  |  |  |  | 55 | 25 | R.CHOUQUER
| Hémofiltration prédilution |  |  |  |  | 60 | 30 | D.DOREZ
| Hémodiafiltration prédilution |  |  |  |  | 65 | 35 | E.ESCUDIER
[6 empty] | 70 | 50 | S.GAY
[6 empty] | 75 | 60 | S.HAUTEFEUILLE
[6 empty] | 80 | 70 | R.LEGRAND
| oui |  |  |  |  | 85 | 80 | A.LEVRAT
| non | [6 empty] | M.MULLER
M.SIRODOT
X.STIHLE
| Iono, urée, créat |  |  | UF horaire | #DIV/0!
| Iono, urée, créat, Ph, Mg |  |  | réinjection | 0
Iono, urée, créat, Ph, Mg, GDS lactate